附件1：

马鞍山市人民医院

电开水锅、水系感应器、水泵维保要求

一、概况：本次维保招标市人民医院电开水锅、水系感应器、水泵维保（见附件2）。

二、维保费和等级

年总费用（预算）：25000元（配件另算）。

维保范围：市人民医院所有电开水锅、水系感应器、水泵维保。

三、投标人资质要求

（1）具有电器、机电管道维修营业执照。

（2）具有企业法人营业执照；

（3）具有税务登记证；

（4）法定代表人身份证明；

（5）法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

（6）自参与竞标的三年内，在经营中没有重大的违规违法记录；

（7）具有良好的资质以及信誉，没有处于责令停业整顿、财产冻结或破产等状态；

四、维保方要求

1、乙方人员按操作规定完成维保，发生意外，一切后果由乙方负责。

2、所提供材料必须是正规厂家生产的产品，质量达到国家标准并符合维保工程质量要求，不得在维保过程中偷工减料，否则一切后果由乙方负责。

3、每月对所有电开水锅、水系感应器、水泵巡检一次，发现问题及时解决（有巡查记录）。

4、每年对所有水泵进行保养2次（保养使用材料免费）。

5、每年对所有开水锅进行内胆清洗，清洗中出现任何损坏由乙方支付（有记录）。

6、甲方派人现场监督，乙方应积极配合办理现场验收，签字生效。

7、接到报修电话必须30分钟内赶到现场进行处理。

五、费用支付方式

汇款、六个月付一次款。

六、服务期限

1、合同有效期为3年，一年一签。甲方对乙方服务满意，在合同内容不变情况下，可以继续与其签订下一个服务周期的服务合同；甲方如果因改换设备或搬迁事宜停止使用，随时终止合同并提前一个月通知乙方。

2、本次采购预算为一年的预计费用，各年度服务费用按照此次成交价格标准执行。