| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 预计年需求数量 | 单价 | 预计采购成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合过氧乙酸消毒液 | 3000-6000毫升/桶 | 125000ml | 0.116元/ml | 14500 |
| 合计 |  |  |  |  | 14500 |

产品信息：

| 品名 | 参数： | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| 复合过氧乙酸消毒液 | 1、规格：3000-6000ml/瓶 | 主要用于医疗器械(如内镜)的高水平消毒 与灭菌。 |
|  | 2、主要成分：过氧乙酸（2.7gL-3.3g/L）、过氧化氢（37.8g-46.2g/L） |  |
|  | 3、杀菌作用：可杀灭细菌芽孢，5分钟高水平消毒，≤20分钟灭菌，需提供相关检测报告 |  |
|  | - 效期：包装开启后，不低于12个月 |  |
|  | - 环保要求：可重复使用，可直接排放，对医护人员友好，无毒性，需提供相关检测报告 |  |
|  | - PH：中性，性能温和，与器械的相容性符合《医疗器械消毒剂通用要求》并出具第三方检测报告 |  |
|  | - 转运与储存：非危化品，无需特殊运输、储存条件，需提供第三方证明 |  |

投标人资格：

1、在中华人民共和国关境内注册的独立法人企业,具有有效的营业执照并有能力供货的产品制造商或经销/代理商；

2、须具有有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）；

3、经销/代理商投标时，须提供所投产品制造商（也可由制造商的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）针对本次投标出具的有效授权书（函）；

4、须具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，消毒产品卫生安全评价报告；

5、具有良好的售后服务体系；

6、本项目不接受联合体投标。

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

付款方式：

根据实际供货量乘以单价进行支付，每批供货完毕验收合格后6个月支付该批次合同款。

注：

清单中所列货物数量为年度需求量，中标人根据医院实际需求配送不同规格、单位的货物。