全自动血沉分析仪参数

*1、检测通道:≧ 40孔

2、检测范围：0-140mm/h（魏氏法结果）

3、测量方法：定时扫描红外检测或光电传感魏氏法或红外线阻挡法

4、测量时间：血沉值30-60分钟

5、测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程K值和动态沉降曲线

*6、测量方式：随机插入样品位，随时进行检测

7、结果输出：显示和打印样本号、提供红细胞沉降动态曲线图

8、仪器自动读数，无需人员值守

9、仪器至少可储存1000个样本的检测结果，内置热敏打印机，自动打印结果

10、仪器有触摸屏，人机互动友好界面

11、通讯接口：可以连接Lis系统数据传输

12、耗材：提供负压抗凝血沉管报价