马鞍山市人民医院脑健康认知测评平台及认知功能康复训练与评估项目建设方案

项目名称：  马鞍山市人民医院脑健康认知测评平台及认知功能康复训练与评估项目建设方案

申报单位：                （盖章）

编制单位：            马鞍山市人民医院

编制日期：            2022年10月14日

注：所有项目建设方案编制必须按照上述要求填写，若方案编制与提纲不符，我局有权不予受理。

目  录

第一章 项目概述	2

1、项目名称	2

第二章 业务需求分析	2

2.1资质需求	2

2.2场地设置	2

2.3人员要求	2

2.4技术要求	3

第三章 总体建设方案	4

第四章 本期项目建设方案	8

第五章 项目运维管理	13

5.1人员培训方案	13

5.2项目运维	14

第六章  效益与评价指标分析	15

6.1收费标准	15

6.2社会效益	错误！未定义书签。

6.3经济效益	16

第七章 注意事项	17

- 第一章 项目概述

## 1.1项目名称

马鞍山市人民医院脑健康认知测评平台及认知功能康复训练与评估建设项目

# 业务需求分析

## 2.1资质需求

证书：机构的《医疗执业许可证》在有效期内，且执业行为在许可范围内；完成脑健康体检规范化培训；具有相关临床工作经验，可独立完成临床评定量表；负责脑健康体检中心日常工作的组织和管理。

机构开设以下科室：精神科、心理科、心身医学科、临床心理科、睡眠中心、神经内科、康复科等；

机构须具备精神疾病诊断、治疗和康复的能力。

## 2.2场地设置

2.2.1场地面积：

10平方米左右的独立诊疗室。

2.2.2配套设施：

（1）隔断设置办公桌2张，打印机一部，用于医生评估、问诊、沟通、行为测评等工作；

（2）稳定高带宽的WIFI无线网络环境，以满足受检者数据通过无线网络上传到脑健康体检后台存储；

（3）脑健康体检机放置处预留单相220V 50HZ电源接口，满足设备的供电需求。

## 2.3人员要求

2.3.1专业测评师1名

需取得《医师执业证书》，完成脑健康体检规范化培训；具有相关临床工作经验，可独立完成临床评定量表；负责脑健康体检中心日常工作的组织和管理。

2.3.2专业咨询师1名

需完成规范化及技术操作培训，负责为受检者及家属解答脑健康体检咨询、科普等相关问题；进行报告打印及后续诊断及康复建议，负责建立受检者诊疗档案，管理脑健康体检后台系统和设备机构的负责人最好为中级职称以上人员，有精神、心理、康复领域的学习经历；

专业技术人员1人（专职技术人员或者护理人员），必须由取得《护士资格证》和《执业证》的人员承担。

## 2.4技术要求

- 具有完备的认知功能评估管理系统，能够基于大脑认知老化发展规律研究成果和中国人群认知数据常模，以记忆、执行、注意、言语等高级认知功能为核心目标，将公认的具有较高诊断价值的神经认知评估科学内容内化于体检系统之中，可采集和分析脑健康风险相关数据，准确定位患者各项认知功能，并出具脑健康体检报告，从而辅助医疗诊断。

- 具有完备的认知功能评估专业采集端，实现记忆门诊、痴呆风险筛查、高级认知评估、临床精神心理测评，全套认知障碍评估，等80余项神经心理学测评量表。

- 具有完备的数据管理功能，包括数据查询：可查询测评报告内容和训练记录；数据导出：可导出测评与训练的明细数据，也可设置多维度筛选条件然后导出明细数据；医生管理：可创建医生管理账号，开通医生权限，查看医生工作动态。

- 具有完备的数据传输功能，包括管理系统中的数据可以实时在线观察并同时存储为用于离线分析的数据文件；患者的数据可以实时在线观察并同时存储为用于离线分析的数据文件；可以支持数据在线/离线分析。

- 具有完备的认知康复训练功能，包括医生端和患者端，医生端用于认知功能评估及训练管理，包括用户登陆、测评工具、训练方案、患者管理和数据管理模块；训练端，用于医院场景训练，包含用户登陆、康复训练和数据查看等模块。另可推送方案到微信公众号，让患者居家训练。医院就诊患者可以按天为单位进行医保收费。

# 第三章 总体建设方案

## 3.1项目建设目标

数字化记忆门诊是在传统记忆门诊基础上的全面升级，旨在将数字化辅助设备和电子化评估工具应用到病例建档、临床问诊、神经心理学评估、纵向回访等各个环节中，链接三级医院与一二级医院的认知障碍诊疗，让专病管理更加层次化、高效化的医疗模式。旨在早期诊断、识别和治疗痴呆及相关认知功能障碍患者，提供家庭护理教育、照料者培训的诊断—治疗—宣教-管理模式。

## 3.2项目建设方案

数字化记忆门诊相对传统记忆门诊更加普适化、层级化，要保证各级医院在认知障碍早期防控方面的良好协同，提高脑健康管理覆盖范围、效率及质量。

3.2.1门诊场地

门诊诊室设置记忆门诊，另建议设置面积为5-10平米认知评估及康复训练室，开展就诊快速筛查及神经认知、心理测评，非门诊时间可开展康复训练及教育指导。如满足条件可将评估与训练分开建设。

3.2.2人员配备

（1）神经心理评估师

主要工作包括指导患者进行自助初筛、为患者做详细的多认知域神经心理学评估等，评估师应具备神经心理测评相关资质认证，应通过数字化记忆门诊培训和考核，能够熟练应用电子辅助设备对患者进行评估，为患者提供准确的评估结

果解读及相关指导。

（2）认知康复师

负责基于评估结果为认知障碍高风险人群规划认知康复训练方案，应通过数字化记忆门诊认知训练培训，能够熟练应用电子辅助设备指导患者进行认知康复训练，并负责对患者的定期回访管理和线上指导。

## 3.3系统功能

3.3.1脑健康测评

运用行为表型测评，提供全流程分级化的脑健康体检服务，智能评估个体高级认知功能状态，还可精准预警主观认知下降、轻度认知障碍、老年性痴呆等认知障碍疾病，有效辨识认知障碍的患病风险，并根据结果进行指导。具体服务内容包括：

| 测评项目 | 测评内容 | 临床意义 | 适用人群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记忆门诊筛查 （6分钟） | 全面问诊主诉情况，评估一般认知功能、情景记忆能力。 | 快速筛查是否患有认知障碍的风险 | 40岁以上人群 |
| 痴呆风险筛查 （35分钟） | 系统评估能够客观反映痴呆症状的6项认知测评，生成痴呆风险指数。 | 轻度认知障碍辅助诊断，精准判别痴呆患病风险。 | 40岁以上人群 |
| 常用神经认知测评 | 根据临床需求选择常用认知量表如AVLT、HIS、Stroop、BNT等总计近40余个量表评定。 | 可进行轻度认知障碍及痴呆辅助诊断。 | 40岁以上人群 |
| 精神情绪及其它测评 | 可选择进行情绪感知、抑郁、焦虑等进行测评，另可进行生活功能、中医证候及临床综合评估。 | 进行精神情绪状态、生活能力、中医体质等判定，辅助于认知疾病诊断。 | 全年龄段人群 |
| 自定义工具集测评 | 针对临床及科研需求，进行量表组合形成固定常用量表工具集。 | 认知疾病辅助诊断及标准化科研数据整理。 | 全年龄段人群 |

3.3.2认知康复训练

可针对认知下降或损伤进行智能化训练干预，改善焦虑、抑郁等消极情绪及睡眠状况，有效延缓认知能力衰退，提升脑健康状态，尤其对轻度阿尔茨海默病、血管性痴呆、轻度认知障碍、记忆障碍等人群的认知功能具有有效的保护作用。

综合康复训练可根据患者认知疾病进程和认知心理损伤特征，个性定制脑健康综合康复方案，具体包括：

| 方案类型 | 方案名称 | 康复目标 | 适用人群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认知康复 | 增强记忆方案 | 促进海马内嗅皮层环路活性，改善记忆力 | 主诉记忆下降 |
|  | 抗脑萎缩方案 | 激活额顶网络功能连接，预防大脑萎缩 | 轻度认识障碍 |
|  | 防止痴呆方案 | 修复受损的海马回路，延缓病情进展 | 轻度痴呆 |
| 情绪调节 | 改善睡眠方案 | 刺激调控睡眠的脑神经环路，提高睡眠质量 | 睡眠障碍 |
|  | 舒缓焦虑方案 | 提升内侧前额叶皮层调控力，缓解焦虑情绪 | 焦虑 |
|  | 调节抑郁方案 | 提高边缘系统调节能力，改善抑郁症状 | 抑郁 |

3.3.3脑健康数据管理

实现高效采集、存储、传输、管理与分析数据，并实现对脑健康体检、康复、教育相关数据资源的合理利用以及对数据价值的深度挖掘，助力区域医疗决策。围绕患者基础信息、电子病历、健康档案、体检报告、训练日志、教育资料等数据，提供数据分析与可视化服务，输出有价值的数据结果，不仅为临床应用提供准确指导，同时也为科研提供数据支持。

## 3.4软硬件设备配置

| 设备名称 | 主要功能 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主系统 | 认知功能康复训练与评估软件系统 | 1 |
|  | 本系统是基于认知科学、神经科学、医学、心理学、运动科学等多学科关于大脑工作原理、脑疾病与脑健康的前沿理论与科技成果，在十余年的脑健康大数据的基础上，研发而成。有效辨识主观认知障碍、轻度认知障碍、老年性痴呆等的患病风险，实现多学科协同的认知障碍一体化管理应用。主要应用于医疗相关领域，辅助神经内科、精神科、老年科、康复科等医院科室医生实现脑健康评估、认知康复、数据查询、患者管理等功能 |  |
| 子系统1 | 认知功能评估管理系统 |  |
| 系统端（系统平台） | 软件功能：为认知功能评估管理系统后台管理系统，基于大脑认知老化发展规律研究成果和中国人群认知数据常模，以记忆、执行、注意、言语等高级认知功能为核心目标，将公认的具有较高诊断价值的神经认知评估科学内容内化于体检系统之中，可采集和分析脑健康风险相关数据，准确定位患者各项认知功能，并出具脑健康体检报告，从而辅助医疗诊断。 | 1 |
| 医生端（认知功能评估管理系统医生工作站） | 软件功能：认知功能评估管理系统端医生工作站，实现系统端软件功能及内容，系统管理员可创建医生管理账号，开通医生权限，查看医生工作动态，汇总、分析医生管理系统中的患者康复训练相关数据，可视化呈现数据分析结果。 | 1 |
| 硬件端（认知功能评估管理系统专业采集端） | 软件功能 记忆门诊、痴呆风险筛查、高级认知评估、临床精神心理测评，全套认知障碍评估，其中临床精神心理测评包括含神经心理多维度近80余项测验；可自由组合进行测评；适合进行针对性评估和科学研究；适合临床辅助诊断。 | 1 |
| 子系统2 | 认知功能康复训练管理系统 |  |
| 医生端（认知功能康复训练管理医生工作站） | 软件功能 为认知康复训练管理系统的医生工作站，医生可创建患者账号，填写和修改患者个人信息，对患者进行分类管理，为患者设置和更新训练方案，实时查看患者训练记录。可用于认知康复相关的临床科研，管理康复训练方案和监控患者训练动态。 | 1 |
| 硬件端（认知功能康复训练应用设备） | 软件功能 查看康复训练方案内容；进行脑健康认知康复训练；提供脑健康测评报告；查看训练日志和脑力指数。医护人员指导患者使用该系统，患者通过该系统可获得康复方案，了解和进行记忆力训练、注意力训练、感知觉训练、语言能力训练、逻辑推理训练等认知功能训练。 | 1 |

# 第四章 本期项目建设方案

依照《三级综合医院登记现场审核细则》及《三级医院评审标准安徽省实施细则（试行）》要求，我院“记忆门诊”现已开诊，诊疗范围为：主诉认知障碍、轻度认知障碍、老年痴呆症等神经退行性疾病，为提高诊疗服务能力与效率，现依照规制申请配置1套认知功能康复训练与评估软件系统，用于患者的认知能力评估与认知功能康复训练。认知功能康复训练与评估软件系统包含认知功能评估管理系统、认知功能康复训练管理系统。

## 4.1认知功能评估管理系统建设方案

认知功能评估管理系统（认知功能评估管理医生工作站、认知功能评估专业采集端组成），该系统构建了分级筛查体系，包括基础筛查和专项筛查。可进行脑健康筛查、高级认知功能评估、痴呆风险测评及临床全套神经心理量表测评，全程追踪管理患者脑健康水平，实现快速分级测评，精准诊断认知。评定结果能够自动出具评估报告，医生可对报告进行必要编辑功能，并涵盖如下内容：

| 测评项目 | 测评内容 | 临床意义 | 适用人群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记忆门诊筛查 （6分钟） | 全面问诊主诉情况，评估一般认知功能、情景记忆能力。 | 快速筛查是否患有认知障碍的风险 | 40岁以上人群 |
| 痴呆风险筛查 （35分钟） | 系统评估能够客观反映痴呆症状的6项认知测评，生成痴呆风险指数。 | 轻度认知障碍辅助诊断，精准判别痴呆患病风险。 | 40岁以上人群 |
| 常用神经认知测评 | 根据临床需求选择常用认知量表如AVLT、HIS、Stroop、BNT等总计近40余个量表评定。 | 可进行轻度认知障碍及痴呆辅助诊断。 | 40岁以上人群 |
| 精神情绪及其它测评 | 可选择进行情绪感知、抑郁、焦虑等进行测评，另可进行生活功能、中医证候及临床综合评估。 | 进行精神情绪状态、生活能力、中医体质等判定，辅助于认知疾病诊断。 | 全年龄段人群 |
| 自定义工具集测评 | 针对临床及科研需求，进行量表组合形成固定常用量表工具集。 | 认知疾病辅助诊断及标准化科研数据整理。 | 全年龄段人群 |

## 4.2认知功能康复训练管理系统

认知功能康复训练管理系统（认知功能康复训练管理医生工作站、认知功能康复训练应用设备、认知功能康复训练移动终端（上谷健康））组成，该系统基于大脑认知老化发展规律研究成果和中国人群认知数据常模，围绕记忆力、注意力、执行功能、语言等高级认知功能，结合常见的抑郁、焦虑、睡眠等问题，智能评估各项高级认知功能，并有效辨识主观认知障碍、轻度认知障碍、老年性痴呆等的患病风险，为训练者提供针对性的康复训练方案。

包括硬件和软件两部分，认知功能康复训练管理医生工作站PC机一台，认知功能康复训练应用端安卓触控屏一体机设备两台。另可推送方案到微信公众号，让患者居家训练。配置认知功能康复训练与评估软件，组成完成符合多场景使用需求的完整设备。具体包括一下训练方案：

| 方案类型 | 方案名称 | 康复目标 | 适用人群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认知康复 | 增强记忆方案 | 促进海马内嗅皮层环路活性，改善记忆力 | 主诉记忆下降 |
|  | 抗脑萎缩方案 | 激活额顶网络功能连接，预防大脑萎缩 | 轻度认识障碍 |
|  | 防止痴呆方案 | 修复受损的海马回路，延缓病情进展 | 轻度痴呆 |
| 情绪调节 | 改善睡眠方案 | 刺激调控睡眠的脑神经环路，提高睡眠质量 | 睡眠障碍 |
|  | 舒缓焦虑方案 | 提升内侧前额叶皮层调控力，缓解焦虑情绪 | 焦虑 |
|  | 调节抑郁方案 | 提高边缘系统调节能力，改善抑郁症状 | 抑郁 |

4.2.1软件内容

1）方案介绍：对训练康复方案内容进行详细介绍，帮助医生了解方案内容。

2）患者管理：可新增、修改患者信息。可查看患者的个人信息、患者方案记录、测评记录以及训练记录等。可根据患者的训练情况提醒患者训练。

3）方案分配：根据患者测评结果，分配个性化康复训练方案

4）数据导出：患者数据可以实时在线观察并同时存储为用于分析的数据文件，医生可在线导出患者数据。

5）医患关系：患者可扫描系统医生的二维码与医生进行关联。

## 4.3软件要求如下：

- 系统需具有国家二类医疗器械证；

- 系统能够满足记忆门诊神经心理评估与认知训练功能；

- 系统可进行记忆门诊、痴呆风险筛查、高级认知评估、临床精神心理测评，全套认知障碍评估，其中临床精神心理测评包括含神经心理多维度近80余项测验；可自由组合进行测评；适合进行针对性评估和科学研究；适合临床辅助诊断。

- 认知康复训练方案应对不同疾病人群设置针对性的方案：针对记忆下降人群、轻度认知障碍患者、痴呆患者睡眠障碍人群、抑郁焦虑人群提供针对性的脑健康康复方案。

- 认知康复训练方案应采用难度自适应技术，可根据患者当前的训练状况进行训练难度自适应调节；

- 安装操作简便，可以实现移动测评，医生可实时查看患者数据，动态追踪患者训练情况。

- 认知康复训练满足多场景训练需求，包括在院内训练及居家远程训练，同时医生可以实时监控患者的训练数据；

- 对于题数较多的测评，或因特殊原因不能一次性完成测评的，测试者应可随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将返回至上次的测评节点继续完成测评；

- 软件常用量表配有语音导读开关，对于有阅读障碍或阅读有困难的用户，可以开启语音导读功能由软件将自动把当前的答题说明、答题内容及答题选项等通过语音（中文）朗读出来，适用于部分特殊群体的用户使用；

- 全面整合用户档案软件，可轻松实现用户的同步建档，并支持管理员自定义档案项目；

- 为尽可能满足各使用单位对用户测评的多样化需求，要求系统允许管理员可根据自己的需要自行添加定义所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，不同的部门科室应可独立设定量表测评权限。管理员可以实现对测评量表实现量表的完全管理、添加、定义；实现量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、指导建议、预警范围等条件控制等；

- 系统可以支持管理员自定义各种类型的问卷，管理员可以自定义各类型题目（例如：单选、多选、判断、填空、排序、计算、简答、问答、作文等题目类型），系统支持自助组卷、随机组卷、手动随机相结合等多种组卷形式，客观题系统自动实现打分，成绩自动排名统计，适合各单位进行在线模拟考试、在线习题练习以及知识问答等需求。

- 系统支持自定义测评结果功能。即管理人员可以将系统给出的用户的认知功能分析报告进行自定义修改，以便于各管理员可以针对不同的用户给出更为多样化更具体的指导建议。

- 系统具有二维码扫码测试、扫码查看报告、扫码注册、扫码登陆系统等功能。便于用户通过手机等移动设备端进行软件使用，极大的满足用户的使用习惯，可大幅降低软件对单位电脑硬件方面的要求。

- 系统对测评用户进行团体和个体的数据统计；可以查看个体用户的测评轨迹，对比每次测评时被测人员的认知能力变化情况；

- 测评软件具有认知障碍风险预警功能，对于认知障碍高风险人群的用户，给予训练方案的推荐。

- 软件具有认知障碍普查功能，可同时进行大规模的认知障碍初筛，无使用人数限制；

- 测评报告生成多样化：测评可根据中国人群大样本数据库常模由软件自动报告检测结果并给出量化评估

# 第五章 项目运维管理

## 5.1人员培训方案

为了使本项目所涉及使用人员能全面地了解设备，增强维护和使用设备的技能，除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关文档外，还将负责组织对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。

培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠的运行。培训内容主要包括认知障碍疾病管理现状、管理平台操作、脑健康体检、脑功能康复训练系统使用、设备的维护保养工作、设备故障排除、事故应急措施等内容。

培训对象为设备管理及使用人员，经过培训后主要能达到以下目标：

1)	了解设备结构、运行工作原理等内容；

2)	掌握设备操作规程、设备维护保养方法等；

3)	掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法；

4)	对平台系统熟知了解，使用熟练；

5)	使用系统对认知障碍疾病进行检测及康复训练综合管理。

为了使培训达到最佳效果，使用户获得尽可能多的知识和经验，我们将采用多种途径对用户进行培训：

现场授课：由专业的科研人员及售后服务人员，在现场对用户进行培训。讲解认知障碍疾病管理现状，如何用系统进行脑健康体检以及认知损伤人群的康复训练管理。售后人员对设备操作进行讲解，配合现场演示。

现场指导：售后人员会指导使用人员进行操作，会详细讲解操作步骤，并解答客户的问题。

培训计划及方案由双方共同商定。

## 5.2项目运维

5.2.1运维内容

本项目涉及软硬件日常常规运维工作由采购单位信息部门承担，系统软件的故障修复、软件功能完善及优化升级等由中标人负责，本项目所涉及相关硬件设备的服务异常、服务中断、系统故障、设备硬件损坏等现象由采购单位信息部门反馈给中标人，中标人须及时进行诊断、分析、处理及恢复。

5.2.2运维时间（质保时间）

项目实施完成验收后，提供5年免费维保期，维保期内专门负责工程师对接服务。

5.2.3运维要求

中标人须有稳定的、专业的项目团队，负责本项目服务实施工作，并进行相关的项目管控和随时调整项目实施方向。需提供现场服务、电话技术支持服务、电子邮件技术支持服务、远程管理等。

5.2.4其它

中标人须针对本项目，确保人力、物力的投入，实施人员须具备丰富的信息安全知识，具有快速解决问题的能力，有较高判断故障和管理协调的能力。

# 第六章  效益与评价指标分析

## 6.1收费标准

参考当地医疗系统收费目录。

| 收费代码 | 项目名称 | 收费价格（单位：元） （执行当地标准） |
| --- | --- | --- |
| 311501001 | 精神科A类量表 | 23-66 |
| 311501002 | 精神科B类量表 | 34-98 |
| 311503003 | 精神科C类量表 | 45-112 |
| 311502007 | 脑功能检查 | 50 |
| 340200012 | 认知知觉功能检查 | 24 |
| 340200013 | 记忆力评定 | 24 |
| 340200016 | 记忆广度检查 | 18 |
| 340200003 | 日常生活能力评定 | 24 |
| 340200038 | 认知知觉功能障碍训练 | 24 |

## 6.2社会效益

早期痴呆及痴呆风险人群的知晓率低，就诊率不足千分之四，及时发现这些患者并早期干预, 将可减少约1/3患病人数，从而节约巨额医疗经济资源。根据北京师范大学在北京市开展的调研显示，北京市65岁以上老年人患有轻度认知障碍（MCI）的占比为15.7%，以此估计全市目前约有35.4万MCI患者。在未经干预和治疗的情况下，这些患者在5年内将有超过50%的人群进展为临床痴呆症（约17.7万）。在北京地区的老年期AD患者, 其平均住院36.5d/a, 均花费 16706.58元,其中公费占到了96.9%。日常医药费平均为（703±533）元/月, 再加上生活费用,每个老年期 AD 患者年均费用为30628.97元。因此, 若能够通过脑健康促进与认知康复训练中心建设，植根社区、服务居民，形成“早筛、早诊、早治”认知障碍筛查防控体系，早期干预延缓MCI患者进展为AD,理论上5年后将为北京市节约医护成本233.6亿元。

认知障碍防治依托科学先进的电子化测评方式、全链式数据管理模式等技术改善传统纸笔检测测评效率低、耗费时间长、施测过程复杂等弊端，其中记忆门诊仅耗时6-9分钟即可完成认知障碍的初筛，并且可为4-5名老人同时筛查，大大释放了医疗资源，提高了诊疗效率。认知康复训练站的建立利用便捷的电子化的非侵入性干预手段，将这种科学、安全、有效的痴呆早期防治方法带到居民的家门口。灵活智能化的认知训练方式通过“线上线下”打通了“医院-家庭”，不仅方便居民，更为社区卫生服务中心（站）实现收益创收。

## 6.3经济效益

以安徽省2021年收费为例：假设前来门诊的患者存在记忆力下降等认知功能障碍，医生可给患者分配“脑功能检查（50元）”、“认知知觉功能检查（24元）”、“记忆力评定（24元）”、“记忆广度检查（18元）”，那么此患者的收费则为116元。如果医院门诊量为1万人次/年，70%的患者需要使用上述4套量表进行认知能力评估，则一年的门诊收入：116元/人*0.7万人/年≈81.2万/年。

# 第七章 注意事项

# （请投标方仔细阅研）

- 单独采购的正版数据库软件、操作系统、云平台软件等系统或第三方软件，必须授权给马鞍山市人民政府，原厂授权函原件需提交市数据资源管理局备案；

- 各部门原则上不再新建网络机房，所需业务运行环境如服务器、存储、安全等设备由市政务云提供，项目中需要但采购清单中不含操作系统、数据库等系统软件的，由中标单位负责系统软件正版化，中标后，将授权函原件需提交市数据资源管理局备案；

- 业务系统软件项目根据应用场景情况采购数据库产品的，原则上不得选择大型昂贵的数据库，使用经济适用型正版数据库软件；

- 所有的存储设备、安全设备、备份设备以及预算价格在十万以上的核心网络设备需提供五年免费原厂质保服务承诺函，其他硬件设备需提供三年免费原厂质保服务承诺函，承诺函原件需提交市数据资源管理局备案；

- 监控系统、视频会议系统、信息发布等硬件系统必须具有开放性，提供可供二次开发的设备SDK软件包，使关联的系统能调用相应功能和数据。

- UPS电池需多提供两节电池（随机抽取）供甲方、市数据资源管理局测试容量和破坏性检测，电池内不应含有与制造电池原料无关的材料（如玻璃，沙石，石灰等）。

- 项目中涉及的安装调试，必须包含相关线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、电源插排等所有辅材。

- 方案设备清单中技术参数部分所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是必须要满足的要求；

- 中标单位对项目中的业务系统、软硬件平台必须免费承诺开放；业务软件开发的相关知识产权为业主所有，中标单位必须免费深度开放所有数据及业务协同接口及免费预留必要的二次开发接口，所有需要与其它系统对接的接口问题由业主负责协调解决。

- 业务系统软件项目，面向公众提供政务服务、公共服务和便民服务的应用，接入市网上政务服务平台、 “皖事通”APP,并实行统一用户认证、统一开放平台、统一移动APP、统一资源共享等，由电子政务项目建设业主单位向市数据资源管理局提出“皖事通”开放平台开放权限申请，说明开发便民服务情况及开发周期等，由市数据资源管理局研究确定上线开发工作，并提供后续技术和标准规范支撑服务。

- 按照《马鞍山市政务信息资源共享管理办法》文件要求，业务系统须按照《政务信息资源目录编制指南》要求完成数据资源目录编制后，与市信息资源交换平台数据共享对接，提供数据字典，并将业务数据汇集至市数据中心，其中第10条、11条由市数据资源管理局出具书面确认函，并作为验收的必要条件；业务系统进行跨部门数据交换对接必须通过市数据共享交换平台实现。

- 根据每个项目的实际建设内容，若存在上述注意事项的条款，由监理公司或市数据资源管理局对上述相关要求予以确认，否则项目不予验收。

13.商务要求

(1)项目预算：28万元。

(2)服务期：项目实施完成验收后，提供5年免费维保期，维保期内专门负责工程师对接服务。

(3)项目验收合格之日起1个月内支付全部合同款的100%。