马鞍山市人民医院2023年度部分信息化项目

采购需求公示及方案征集

一：AI随访技术服务采购需求（25万元/年）

二：关于健康体检检后管理系统软件采购需求（预算40万元）

三：关于市人民医院东院智慧医院建设项目采购需求（预算200万元）

四：关于东院机房服务器及相关配件采购需求（预算60万元）

- 一、 满意度AI随访技术服务采购需求

### 出院患者随访  患者出院后，医院仍需对患者进行持续跟踪随访。但患者数量太多，只靠人力根本无法完成如此巨大的任务。医院随访可以辅助医护人员进行随访。针对出院的患者，可通过系统进行随访相关的管理。系统包含患者信息管理，通过与医院HIS系统进行对接，获取患者的姓名、电话年龄等基本信息，以及主要诊断、就诊科室、主治医生、入院时间、出院时间等就诊信息。根据患者的情况，自动关联对应的随访方案，系统根据方案的时间点自动对患者发起随访。随访过程中患者回答病情未控制或者电话未接通等异常情况时，系统自动识别，生成随访待办，护士只需重点关注此类患者。

工作流程如下：

### 入院服务中心通知患者入院 当医院住院床位紧张，存在患者需要提前预约，排队等待办理入院。针对出现空床时，入院服务中心需电话通知患者确认办理入院。AI电话能够有效帮助入院服务中心通知患者，极大节省人力。

门诊患者随访 患者门诊后，医生/护士可根据患者的诊疗情况，设定随访方案，可包含智能语音随访、短信随访、问卷随访，设定完成后，系统根据设定的内容和随访的时间点，可自动给患者发起随访；同时针对一些特殊重点患者，也可设定人工随访方案，到随访时间点时，系统自动筛查出需要人工随访的患者信息，由人工跟进随访。通过随访服务，提升患者对就诊服务的满意度。针对高血压、糖尿病、慢性肾病等慢病患者，根据患者情况个性化制定随访方案，定期进行外呼随访及提醒复诊复查，根据相应随访指标设置相应监测预警值，及时向医生护士反馈预警情况。形成慢病/专病随访档案，方便医院对慢病专病患者进行长期持续的管理。

科研随访 科研随访具有样本覆盖大，随访内容多，持续周期长，数据要求高等需求，传统人工随访方案难以满足。通过智能语音随访可以高效帮助研究者长期持续性的收集大量宝贵的病例资料，通过病例的统计分析，形成量化的数据表格和图表，为高水平高质量的论文提供有力的数据基础支撑，为高水平的临床科研提供坚实的基础。

危急值预警管理 当住院病人检查检验项目中出现严重危险因素时，系统能够及时电话通知患者本人，也可以通知主管医生和护士，进行危急值自动预警。

患者满意度调查 随着医院对于患者就诊服务质量要求逐步提升，快速了解患者在门诊或住院过程中对医院服务的满意度情况就变得比较重要，该功能能够满足医院随访中心对各个科室的情况进行调研。系统支持通过智能语音外呼的方式快速对门诊和住院的患者发起随访，了解其对医院医生、护士、后勤等方面的满意度情况，如果患者有不满意的情况，可进一步与患者确认不满意的原因，最终系统自动将患者满意度情况进行汇总统计，满意度结果一目了然。同时，系统也支持通过短信发送满意度调查的问卷到患者手机上，患者可直接在手机上填报满意度评价。

系统功能

患者信息管理 可通过对接his拉取患者信息，也可通过新增、导入两种方式创建患者信息。包含患者姓名、电话、性别、年龄等基本信息，以及主要诊断、就诊时间、主治医生等就诊信息。

患者档案查询 支持查询患者历次的门诊、住院记录，以及针对患者全周期的随访记录。

患者随访计划管理 支持根据患者的主要诊断、就诊时间自动创建对应的随访计划。

也可由医生、护士动态创建患者的随访计划。

随访管理  智能语音外呼随访 基于人工智能语音识别、语音合成、自然语言理解三大语音核心技术为基础实现听、说、理解的能力，通过底层通讯管理模块实现高并发通讯链路的贯通，通过人机交互模块控制多轮交互过程实现人机语音交流，最终让智能外呼系统模拟医生护士与患者进行互动。在过程中系统会理解对方说话的意图并对应回复，并通过自然语言理解和大数据分析，将对话中的关键信息进行结构化。针对各个科室的出院随访、门诊随访、满意度调查等业务需求，可定制电话外呼话术，形成后期的话术模板。另外，用户可以按照业务要求设置电话外呼规则，例如指定电话外呼时间段，指定电话未拨通办法策略等预制策略。系统按照预制策略进行外呼任务调度，按照规定计划完成各项任务。

短信随访  针对患者宣教、复诊提醒等通知场景，可使用短信快速群发短信，让患者及时了解信息。也将电话和短信配合使用，打完电话后再将一些重要信息以短信发送到患者手机上，便于患者关注重要信息。支持用户查看短信的发送状态、发送记录。

问卷随访 针对信息采集数量较多、较复杂的随访场景，如科研随访，可通过电话、短信、问卷组合的随访模式，来解决复杂类信息的采集，弥补电话短信的短板，丰富应用场景。系统支持医生、护士按照随访需要，自定义创建问卷内容，包含单选题、多选题、填空题、评分题，问卷创建完成后，即可通过短信等方式将问卷定向发送给居民，系统可给每个患者生成单独的问卷地址，确保患者填写问卷后信息能够一一匹配。此外，系统可结合电话提醒患者去填写问卷，以提高问卷的填写率。

人工随访  针对一些特殊患者，如精神内科、老干部病房等，需要使用人工随访。系统可安排此类科室的需求，配置人工随访的模板，设计人工随访的问题、选项，人工在随访时可快速记录随访内容。同时，系统提供快速拨号功能，用户在系统界面上点击拨打即可直接拨通患者电话，省去人工拨号过程。通过系统拨号，可将人工随访过程中的录音进行记录、留存，方便追踪。

病种随访路径管理 针对各个科室中存在患者在就诊后的一段时间需要多次随访，系统可一次性设置各个病种多次随访的时间点和随访内容，届时可快速给患者调用该随访路径。随访路径的各个节点支持电话、短信、问卷以及人工随访的灵活组合。

随访异常结果自动提醒  根据患者是否接通电话、患者在人机交互中是否回答有出现病情未控制的情况，系统可将此异常情况自动筛查出来，生成待办任务，由护士进一步人工跟进处理。

随访结果统计分析  针对医生/护士用户，系统会智能分析每次外呼结果，支持用户查看历次外呼信息，包括外呼时间，接通人数，应用话术等，以及每次外呼的具体信息，包括外呼接通情况，患者回复的分类结果，患者回答的明细内容等。还支持查看每个患者的详细信息，听取互动录音，查验调查结果。针对监管侧用户，系统支持查阅各个科室、随访人员的智能语音随访、短信随访、问卷随访、人工随访的情况，了解随访覆盖率、随访效果等指标。

## 建设成效

- 提升医院服务能力，降低患者失访率。在医疗资源有限的情况下，医院想大范围、精细化的完成患者随访工作难度较大，通过人工智能技术的引入，构建人机耦合的服务模式，极大提升医院的服务能力，减少患者失访情况。

- 提高医务人员随访效率，降低随访成本。 以随访1000个患者为例，需要12个医务人员工作一整天，而智能随访系统可在1小时内轻松完成，效率提升近百倍，降低80%的人力成本。

- 增强患者就医获得感，提升复诊率 通过随访可对患者提供及时的康复指导、 用药提醒、 复诊复查提醒等，增强患者就诊的获得感和满意度，提升医院的复诊率（前期在部分医院的呼吸与危重症医学科应用并统计数据，门诊复诊率从21%提升至38%）。

- 随访数据自动整理，助力临床开展科研课题 智能随访可对患者进行持续性、大批量的随访和数据整理，打通患者院内、院外的闭环管理，为科研课题提供数据支撑。

- 提升医院管理水平，满足相关评级要求。

- 2、健康体检检后管理系统采购需求

一、技术要求

- 基本参数

- 多平台设计

- 检后检后健康管理系统由多个平台组成：健康管理中心总控平台，健康管理师工作平台，个人健康管理平台。平台相互协作，互联互通，达成闭环的健康管理服务模式。

- 健康管理中心总控平台：用来支持健康管理中心对整个健康管理服务进行总体控制，包括企业组织结构设置、登录和权限设置、健康管理师分工和稽核、健康管理流程管理、知识库管理、统计分析等。

- 健康管理师工作平台：用来支持健康管理师对体检者开展各种健康管理服务，包括健康档案维护、健康问卷管理、风险评估和分类、物联网监测、在线咨询、健康管理计划制定、随访干预、慢病管理等。

- 个人健康管理平台：用来支持体检者得到健康管理师提供的各种健康管理服务，包括健康档案查阅、健康问卷回复、风险评估结果浏览、健康管理计划浏览、物联网数据查阅、在线咨询、随访回复等。

- 个性化定制

- 支持按照体检中心需求进行定制化开发，确保系统符合体检中心个性化的业务需求。

- 本地化服务

- 支持提供本地化服务模式，专人专职对接体检中心。

- 系统升级

- 支持在不影响正常使用的情况下快速升级；版本更新不影响原有数据。

- 系统功能模块

- 系统首页

- 数据简报：统计和展示当前账户客户总数、已通知复查、已完成健康评估、已执行干预计划和已完成随访问卷。

- 快捷菜单：快捷跳转复查通知、问卷通知、制定计划、待办干预、制定指南、随访跟进等页面，并显示各项操作待完成数量。

- 客户组成：统计和显示当前账户所有客户男女比例和年龄分布情况。

- 慢病排名：统计和显示当前账户下，通过慢病评估获得的已患病、很高风险、高风险、中风险和低风险各项慢病的排名。

- 四色预警分布：统计和显示当前账户下，各类四色预警的分布情况。

- 历史干预方式：统计和显示当前账户下，历史已执行的各种干预计划方式的数量。

- 健康档案

- 体检报告管理：维护所有的体检报告，支持添加、删除、编辑、查询。支持体检数据通过定制接口进行采集，支持模版进行手工录入；支持上传图片或文档形式的体检报告，支持查看异常指标及历次对比，支持个人多次体检的集中展开。管理客户档案，管理员可通过搜索条件查询，将特定客户分配给指定健康管理师。

- 我的客户档案：维护当前健康管理师所管理的所有客户档案，支持添加、编辑、查询。支持体检数据通过定制接口进行采集，支持EXCEL模板导入，支持模版进行手工录入。

- 四色预警设置：通过设置“文字诊断预警”和“数字诊断预警”相应的条件，平台根据四色预警标准，将体检档案自动划分预警等级（红、橙、黄、蓝），将人群进行分类。当修改四色预警计算条件后，支持重新计算，所有档案将按新规则进行四色标记。

- 标准项目管理：管理体检项目，支持添加、删除、编辑、查询；可以按照项目分类，体检科室、组合项目和明细项目的形式展示标准项目，能维护正常参考范围及单位。

- 项目对照管理：支持将机构体检项目与系统内置体检项目进行匹配对应，支持查询、撤销匹配。默认展现系统运行必须的体检项目，根据需要可全部展现。

- 档案详情：将个人全部健康信息汇集在一个页面上展示，包括以下内容：

- 体检报告：显示客户的历年体检报告详情，支持查看异常指标，进行历年数据对比。可查看体检报告详情，包括检查、检验和影像结果。支持上传附件类报告。

- 健康评估：支持发送健康评估问卷填写通知、支持问卷填写、问卷查看、问卷评估结果查看等功能。可对十多种常见慢病进行风险评估。

- 用药记录：支持记录客户的用药情况，包括用药剂量，用药时间，用药反应等。

- 干预计划：展示单个客户的干预计划，健康管理师可添加、编辑和删除干预计划，进行执行干预操作，填写随访预约信息，记录干预反馈。

- 健康指南：包括膳食指南、运动指南、生活方式、心理健康和睡眠建议五个方面的健康指南，支持指南的制定、编辑和查看。

- 健康随访：支持随访方案的制定，随访问卷的填写/审核/查看。

- 随访评价：支持生成随访评价、查看随访评价

- 健康评估

- 通知填写问卷：管理所有人的问卷填写情况，支持集中统一发送问卷填写通知。支持慢病评估问卷和各种自定义问卷的查看和填写。

- 评估问卷管理：管理所有问卷，支持问卷的启用设置和默认选择，支持编辑和删除。可添加自定义问卷，自定义问卷可以是机构根据需要完全自定义编辑的问卷量表。

- 问卷题库管理：管理所有问卷题目，包括系统默认和自定义题目，支持编辑，增加和删除自定义问卷题目。

- 评估项目对照：管理评估项目和体检项目的对照。

- 慢病管理	

- 慢病客户列表：显示慢病管理的客户，支持多条件筛选特定客户。

- 制定干预计划：支持通过条件筛选出单个或多个特定客户，批量制定干预计划，支持批量导入模板计划和制定单项干预计划，并对干预计划进行新增，编辑和删除。支持对重复计划进行去重。对已调整好的计划保存为模板。

- 待办干预列表：展示所有客户待办干预计划列表、可进行干预操作和干预反馈记录。展示全部未执行的干预计划，支持编辑删除。可直接点击跳转到个人健康管理中心或相应功能界面执行计划，支持计划的忽略。

- 历史干预记录：展示所有客户的已完成的干预计划和反馈信息，包含人员类别、干预日期、形式、主要内容等。

- 慢病类型设置：支持添加，编辑和删除慢病标签条件，系统根据已设置的条件对客户进行慢病标注，支持重新计算慢病标签。

- 干预模板管理：包括干预阶段、方式、干预主题、干预提示和健康计划的设定，支持添加、删除、编辑、查询。内置基础模板不少于10个。其中健康计划将展示在客户端。

- 干预方式设置：添加、删除和编辑干预方式，支持配置是否需要反馈和预约。

- 干预主题设置：添加、删除和编辑干预主题

- 健康随访	

- 制定健康指南：显示所有客户的指南制定情况，支持制定健康指南，包括膳食、运动、生活方式、心理健康和睡眠建议五个维度，可根据需求选择健康指南种类，可根据体检历史进行切换。

- 制定随访方案：显示所有客户的随访方案制定情况，可设置随访问卷周期，支持随访问卷的填写，审核和查看，可根据体检历史进行切换。

- 随访效果评价：显示所有客户的随访效果评价，包括健康状况，指标状况，疾病风险和干预依从性的随访评价。支持随访评价的生成和查看，可根据体检历史进行切换。

- 消息通知	

- 消息通知记录：记录系统所有消息通知，记录并管理已发送的短信，可查看接受号码、发送状态、发送日期、短信内容和发送人。支持按条件查询和删除操作。

- 短信模板管理：管理消息模板，可根据需求新增，编辑或删除短信模板

- 微信推送模板：展示微信推送模板

- 系统管理	

- 角色管理：维护系统操作用户的角色，支持添加、删除、编辑、查询。

- 权限管理：配置每个角色的权限，支持设置到具体页面的权限管控。

- 账号管理：对账号进行增删改查，支持账号停用和密码重置。

- 操作日志：记录系统操作，支持多个条件查询和日志导出。

- 移动端功能

- 系统登陆和退出：支持账号和密码登陆。

- 客户基础信息：支持客户编辑个人基础信息，修改登陆手机号和密码。显示客户最近一次体检中的异常指标、复查项目和慢病评估中的风险以及健康计划的数量。

- 体检报告：显示客户的历年体检报告记录，支持查看体检综述建议、报告详情和异常指标。

- 健康评估：支持慢病评估问卷或自定义问卷的问卷填写、问卷查看、问卷评估结果查看。

- 健康计划：支持查看客户待办计划和历史干预记录。

- 健康指南：支持用户查看包括膳食指南、运动指南、生活方式、心理健康和睡眠建议五个方面的健康指南。其中膳食指南包括膳食营养参数、每周膳食计划和膳食原则。运动指南包括运动能量参数、每周运动计划、运动原则。生活方式、心理健康和睡眠建议包括对应的健康原则。

- 随访问卷：支持用户填写随访问卷，查看随访问卷的评价结果

健康科普：支持查看健康科普信息。

- 3、 市人民医院东院智慧医院建设项目采购需求

- 1.东院出入院处、门诊药房自动分诊排队叫号系统采购需求

（一）总体要求

按东院门诊二楼2个已开诊诊区配置要求，2022年度完成东院门诊二楼剩余4个诊区的排队叫号系统软硬件配置。本次项目要完成东院二期一层出入院处15个窗口、东院门诊药房区域18个窗口（药房10个窗口、门诊收费8个窗口）自动分诊排队叫号系统软硬件的配置。共需32寸液晶屏显示器33台，屏显控制器33台，自助报到机4台，自助取号机2台及配套软件等。

（二）详细功能要求

| 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32寸液晶屏显示器 | 面板类型VA 或其他，尺寸32英寸 ，色数16.7m亮度≥300cd/m²对比度≥3000：1，屏幕比列16：9内置音响，刷新频率60HZ，响应时间8ms，支持HDCP功能，支持自动唤醒功能，分辨率1366*768 ，亮度1000流明以上 ，操作系统安卓，无线支持 ，背光方式 直下式，背光源 LED | 台 | 33 |
| 安装支架 | 32寸窗口屏专用安装支架 | 台 | 33 |
| 屏显控制器 | CPU ：四核 ARM64位 Cortex-A53 ≥1.8GHZ；内存：≥2GB；网卡：≥100M；外存：EMMC，≥8G ；系统：Android系统；时钟：RTC时钟，电子晶振；分辨率≥1920*1080；支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP；支持音频格式：MP3, AAC；数据接口：USB2.0；输出接口：VGA、HDMI | 台 | 33 |
| 报到机 | 基本参数 材质：五金结构/钢化玻璃，主板参数 CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，≥1.3GHZ，GPU： 2核Mali400，内存≥1GB，外存储：eMMC≥ 8GB，系统：Andrord，可视角度：全视角，尺寸：≥19英寸，屏显比例：16：9，分辨率≥1366 x 768，触摸参数：电容触摸 ，支持格式 音频格式：MP3/WMA/AAC，高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF 功率 整机额定功率：≤25W，待机功率：≤1W，工作电压：AC220V 50HZ，声音输出：8Ω/2W | 台 | 4 |
| 取号机 | 落地摆放，支持触摸，支持热敏打印，液晶尺寸≥22寸，屏显比例16：9，分辨率≥1920×1080，背光类型LED，整机额定功率≤25W，待机功率≤1W，工作电压220V，隐蔽式喇叭，图片格式JPEG、BMP、PNG、GIF，音频格式MP3、WMA、AAC，视频格式MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV | 台 | 2 |
| 门诊药房自动分诊系统软件 | 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。支持扫描患者药单即呼叫患者取药。支持重复呼叫。取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高医院发药效率。药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。配置门诊收费窗口信息发布等功能。 | 套 | 1 |
| 出入院自动分诊系统软件 | 1 支持患者刷就诊卡或者刷身份证报到进入队列 2系统支持患者自助查询当前队列等候情况。 3 支持住院患者凭住院号进行出入院办理 4 系统支持住院患者在办理出院时 系统自动识别当前住院患者住院责任医生是否开局出院小结 如开具则患者报到成功 如没有开具报到不成功 并且进行温馨提示 5 支持过号患者从新刷卡进入队列 6 系统可根据医院进行自定义设置排队规则 | 套 | 1 |
| 施工及集成费 | 辅材、安装，运输、软件调试、维护等 | 项 | 1 |

- 2.单病种数据智能上报系统采购需求

（一）总体要求

- 安全要求：系统服务器必须在医院内网安装

- 接口要求

  - 符合卫计委颁布的《医院信息系统功能基本规范》

  - 符合卫计委颁布的《电子病历系统功能规范（试行）》

  - 符合卫计委颁发的《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》

  - 能够与医院住院电子病历对接，获取电子病历中的数据内容，包括但不限于主诉、现病史、既往史等信息。

  - 能够与医院集成平台对接，获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告、医嘱内容等。

  - 能够与医院医嘱对接，获取医嘱信息，包括但不限于药品、检验、检查、手术、护理医嘱。

- 性能要求：提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因计算机故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。

- 数据格式化要求：不需要电子病历实现结构化录入，可以从非结构化电子病历内容中，通过机器学习，自动抽取结构化信息。

- 终端用户操作性能指标：软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。

（二）系统详细功能要求

| 数据管理 | 前端数据采集 | 与电子病历、HIS系统进行前端功能接口对接，支持各类主流开发框架及开发语言，对接方式支持：客户端、dll、jssdk等，实现功能实时触发，数据实时采集。 |
| --- | --- | --- |
|  | 后端数据采集 | 提供各数据采集集成方式，原始数据视图接口，集成平台接口，数据中心接口。 |
|  |  | 提供数据采集数据源配置，支持mysql、SQLServer、Oracle、Cache等多种数据库接入； |
|  |  | 支持ETL方式对采集数据进行转换和抽取； |
|  |  | 支持增量数据采集：支持采用定时任务的采集方式增数据采集与汇集量采集临床数据，且不影响业务系统； |
|  |  | 支持实时数据的采集：支持使用数据实时采集方式采集数据，对业务系统数据库性能无影响；支持数据集成过程监控与管理。 |
|  |  | 支持多种采集任务的时间配置，通过对任务时间的配置，实现定时任务自由配置的效果。 |
|  | 数据质量管理 | 产品依赖基础数据质量监控，至少包含以下业务： |
|  |  | 1. 自动对病房医师、门诊医师、检查科室、检验处理等业务项目自动进行数据质量评分。 |
|  |  | 2. 针对病房医师，纳入数据质量监控的业务项目至少包含：医嘱处理、检验报告、检验申请、检查报告、检查申请、病历记录。针对检查科室，纳入数据质量监控的业务项目至少包含：申请与预约、检查记录、检查报告。 |
|  |  | 3. 对各个业务数据的编码对照率、字段有值率、字段关联率、时间顺序正确进行自动统计并支持对于缺陷数据下钻至记录明细，记录明细至少包含：角色、业务项目、评价标准、评价项目、未通过记录ID、患者标识。 |
|  |  | 4. 可直接查看任意评价项目的sql配置。 |
|  | 自然语言处理 | 可对各类非结构化医疗文书进行实时后结构化处理，如对于整段文本形式的出院记录可进行实时智能分析，至少包括： |
|  |  | 1. 自动分段、分句：自动解析出入院日期、出院日期、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院情况、出院诊断、出院医嘱。并将每段文本中的句子进行自动分段。 |
|  |  | 2. 自动分词：自动对每句文本中的医学实体进行正确识别，实体类型包括：TIM（时间类型）、POS（方位）、BDY（解剖部位）、VAU（值）、UNT（单位）、SYM（表现）、DIS（疾病）、EXA（检查名）、TEST（检验名）、OPX（器械）、OPR（入路）、OPM（术式）、MED（药品名）、DOS（用药剂量）、SPE（药品规格）、ROU（用药途径）、FRE（频率）、ATT（性质）、MAN（操作）、WAT（观察对象）、TEN（时态）、NEG（否定）、EXI（肯定）、MAY（疑似）、ALE（过敏源）、FOD（饮食）、TIC（条件）、PER（患者）、LOC（地点）、DEP（科室）、QUA（数量）、TIP（时间点）、STG（分期）、PLA（方案），至少34类。 |
|  | 后结构化数据服务 | 1. 实体关联：对于不同实体之间的关系进行正确关联，如：对于肿瘤TNM分期可识别并与临床诊断进行关联。 |
|  |  | 2. 实体抽取：以数据库视图形式展示抽取的实体类型及值。 |
|  |  | 3. API视图：支持以RESTful API接口方式调用自然语言处理引擎并返回相应识别结果。 |
| 单病种数据上报（覆盖55个病种） | 上报患者筛选 | 系统应覆盖国家要求的55个病种的上报患者筛选，并支持自动识别ICD编码要求的出院患者。 |
|  | 上报内容 | 系统应覆盖国家要求的55个病种的全部上报内容。 |
| 医生端事中填报 | 患者事中筛选 | 入组提醒：系统可根据患者临床诊疗信息实时自动筛选符合上报的患者，在电子病历书写界面弹窗提醒医生，给出入组建议，支持医生忽略入组提醒。如医生在入院记录初步诊断中输入“心衰”，系统立即弹窗提醒：该患者符合“心力衰竭”上报入组条件。 |
|  |  | 出组提醒：系统可根据患者临床诊疗信息（诊断、手术、患者基本信息）对已入组病种填报的患者满足排除条件时，在临床实时并自动提醒病种上报出组。 |
|  | 事中填报 | 在医生诊治过程中实时采集填报数据，对病种入组患者的上报项目完成系统自动填报以及人工补填； |
|  | 填报进度 | 系统可根据病种填报内容汇总填报进度。 |
| 患者入组筛选 | 病种数据检索 | 系统可根据出院或入院时间范围检索出病种上报数据，包含累计病历数和患者数。并支持显示每个病种的待填报数、已上报数，下钻到每个病种的数据填报入口。 |
|  |  | 系统可根据出院或入院时间范围按填报状态、上报状态、入组状态、病案号、患者姓名、科室、主管医生等维度进行数据检索（可一键重置），支持选择含其他病种已上报患者，并以列表形式展示，支持查看、填报、删除、日志、审查的操作内容。 |
|  | 病种自动入组 | 根据单病种国家填报要求，基于患者首页诊断编码、手术编码对符合填报要求的患者进行自动入组。 |
|  | 手动入组 | 支持对系统自动筛选范围外的患者进行人工手动选择入组。 系统可根据就诊时间范围按入组项目（覆盖55个病种）、入院方式、病案号、患者姓名、科室等维度进行病历检索（可一键重置），以列表形式展示，并支持入组操作和入组项目修改。 |
|  | 病种漏报 | 支持通过填报状态、上报状态查询对系统自动筛选填报患者中没有完成填报，没有完成上报，上报失败（漏报）的患者。 |
|  | 多病种入组冲突提醒 | 患者同时满足多病种入组条件时，系统根据病案诊断（手术）自动入组多个病种，在进行其他病种填报时提示该患者已入组病种 |
|  | 病组优先入组 | 对于同一个患者满足多个病种入组条件时，系统支持根据医院填报要求对入组病种进行患者优先入组逻辑处理 |
| 数据填报 | 填报病例检索 | 支持按照时间、填报状态、科室等维度对填报病例进行快速查找。 |
|  | 填报病种 | 用户根据病种权限对具有上报权限的病种进行填报。 |
|  | 系统自动填报 | 系统基于患者诊疗过程中结构化、非结构化信息，支持自动填报病种相关上报项目内容，支持医生查阅、修改。例如，对于急性心肌梗死病种，当首次超声心动图结果显示“左室射血分数LVEF43%，左室舒张末内径45mm，左室室壁瘤”时，系统可自动在填报页面的STEMI-2项中实现以上字段内容的自动抓取及报告时间信息抓取。 |
|  | 人工补充填报 | 支持用户病种上报数据项目多次修订、保存。 |
|  |  | 支持对必填信息项进行特殊标记提醒。 |
|  |  | 支持对病种上报必填项目的完整性进行提醒及上报拦截。 |
|  |  | 支持对入组多病种患者（上报患者）进行提示。 |
|  | 填报数据自动校验 | 填报完整性校验：系统自动对国家单病种上报的必填项内容进行自动审核，对存在未填写的必填项进行主动提醒，并红框重点提醒。 |
|  |  | 填报数据质量校验：从数据类型、质量、逻辑等维度，对病种填报的数据质量进行审核，及时提醒填报员，支持数据错误原因的详细查看。 |
|  | 填报内容审查 | 填报字段表单统计：支持在查看填报数据的表单统计情况，包括：系统推荐项目数、界面计算项目数、前端界面默认值项目数、用户修改过的项目总数、用户保存总数、系统填报率、表单填报率的具体数值情况，并用不同颜色标记数值和填报内容所在位置。 |
|  |  | 填报字段数据溯源：支持点击每个填报字段的数据内容，查看填报数据的来源，且支持快速定位，实现填报内容的追溯。 |
|  | 原始病历查询 | 系统应支持在填报页面同屏调取进行该患者病历，显示患者就诊次数、住院次数、门诊次数、急诊次数等基本信息，并支持直接查看病案首页（医生端、病案端）、入院记录、谈话记录、出院/死亡记录、病程记录、手术记录、医嘱单、检验结果、检查结果等信息，其中药品医嘱、检查、检验结果支持快速检索并展示医嘱闭环。 |
|  | 个性化默认值 | 支持对主观项目进行个性化默认值配置 |
| 填报审核 | 审核病例检索 | 支持按照时间、审核状态、科室等维度对病例进行快速查找。 |
|  | 填报数据审核 | 支持对权限范围内的病种填报数据进行审核通过、驳回； 支持单例审核，批量审核（驳回）。 |
|  |  | 支持对上报失败数据自动驳回,并根据国家平台上报失败原因自动填写驳回原因 |
|  | 原始病历查询 | 系统应支持在填报页面同屏调取进行该患者病历，显示患者就诊次数、住院次数、门诊次数、急诊次数等基本信息，并支持直接查看病案首页（医生端、病案端）、入院记录、谈话记录、出院/死亡记录、病程记录、手术记录、医嘱单、检验结果、检查结果等信息，其中药品医嘱、检查、检验结果支持快速检索并展示医嘱闭环。 |
|  | 审核日志查询 | 支持查看病例的填报记录，包括填报员/审核员、时间等信息。 |
| 上报管理 | 上报病例检索 | 支持通过病种上报状态查询上报数据，支持多状态查询上报数据。 |
|  | 患者数据上报 | 支持在内网状态下通过接口形式对审核通过的病例进行直接上报。 |
|  |  | 支持单例上报，批量上报，批量重报对审核通过病种进行上报，其中批量重报是指对上报失败的患者进行二次系统抓取信息进行自动补全后进行重报。 |
|  | 上报状态 | 支持通过病种上报状态查询上报数据。 |
|  |  | 支持对上报成功、上报失败、上报失败原因的查看。 |
|  | 多病种上报冲突提醒 | 患者同时满足多病种入组条件时，系统根据病案诊断（手术）自动入组多个病种，其中一个病种已完成上报，在进行其他病种上报时提示该患者已上报病种 |
| 病历入组 | 病历入组 | 系统可根据就诊时间范围按入组项目（覆盖55个病种）、入院方式、病案号、患者姓名、科室等维度进行病历检索（可一键重置），以列表形式展示，并支持入组操作和入组项目修改。 |
| 回收站 | 回收站 | 支持按照入院时间、出院时间、病种名称自动统计由系统推荐上报但被医生手动筛除的患者列表，列表信息包括病案号、入组状态、删除时间、操作用户，并可查看删除原因或进行恢复入组操作。可支持人为删除数据的批量导出。 |
| 填报汇总 | 上报患者数汇总 | 支持通过上报患者的角度，查种病种上报情况。 |
|  |  | 病种上报例数，至少包括：今日上报数（环比、同比）、本月上报数（环比、同比）、本年上报数（同比）、累计上报数，并支持页面置顶展示。 |
|  |  | 系统可根据院区、科室、医疗组、病种分类、病种名称、年、月等维度选择查询病种统计数据，至少包括：上报例数、上报科室、上报病种、病种上报率、病种及时率、病种分布、病种费用、住院天数、病种费用趋势、住院天数趋势、病种平均费用、上报排名、年龄分布、患者性别分布等项目的详细情况。 |
|  |  | 支持按照病种上报病例数对每个科室进行排名，点击上报病例数可下钻查看每个科室上报各病种的详细病例数列表。 |
|  | 出院患者数汇总 | 支持从出院患者角度对上报病种和病例情况进行统计分析。 |
|  |  | 支持按照出院时间、院区、科室、医疗组、病种分类、病种名称等条件筛选统计范围。 |
|  |  | 支持对院内病种上报情况进行统计分析，至少包括：应上报例数、上报成功例数、上报率、平均住院日（天）、次均费用（元），并支持页面置顶展示。 |
|  |  | 支持以图形、趋势、列表等形式展示各项上报情况分析，至少包括：患者上报率变化趋势、患者入组-上报趋势、上报病种分布、病种费用趋势、住院日趋势、病种平均费用分布、病种费用排名、年龄分布、性别分布、科室漏填报率top10、科室已填报例数top10排名等指标。 |
|  |  | 提供病种填报汇总明细表、科室填报汇总明细表、医疗组填报明细表、病种科室填报汇总明细表、科室医生组填报汇总明细表，并支持数据明细下钻，查看详细的单病种患者明细列表清单。 |
|  | 质控指标数据统计 | 系统可根据出院日期、院区、科室、医疗组、病种名称、细指标名称等多维度进行统计分析筛选。 |
|  |  | 支持从各病种的上报指标概览维度，包括各指标概览下的执行率情况、资源消耗情况。 执行率情况：支持对当前病种各上报指标的上报例数、指标执行例数、执行率情况进行统计分析； 资源消耗情况：支持从当前病种资源消耗的维度，查看住院天数、住院总费用、药费、手术治疗费、手术用一次性医疗器械费用等指标的上报例数、最大值、最小值、平均数、中位数等情况。 |
|  | 填报率统计 | 可通过雷达图的方式按照填报信息来源对病种的填报率进行展示，对填报率趋势进行展示。 |
|  |  | 提供各病种填报情况报表，包括患者数、系统平均填报项目数、病种平均填报项目数、病种平均填报项目占比、病种最大填报项目数、病种最大填报项目占比、病种最小填报项目数、病种最小填报项目数占比、系统填报项目覆盖数、病种填报项目覆盖数、病种填报项目覆盖率。 |
| 数据对接 | 院内数据来源 | 支持对接院内系统：HIS、LIS、RIS、病案首页等（院内结构化数据）系统。 |
|  | 国家单病种中心 | 支持通过医院前置机直接对接国家单病种中心数据接口服务，实现病种数据直接上报。 |
| 系统管理 | 用户管理 | 系统可根据用户名、用户类型、上报病种（覆盖55个病种）进行检索管理情况。并以列表形式展示用户的创建时间，支持管理员进行账户增加、修改、删除等角色维护系统用户。 |
|  | 角色管理 | 支持定义角色权限，至少应包含：医院用户、医院管理员、系统管理员。 |
|  | 权限管理 | 支持根据角色进行系统功能、数据权限管理，以及定义用户上报病种范围。 |
| 公告管理 | 平台公告 | 支持通过平台发布单病种上报管理相关各项公告，并在平台用户登录系统时进行提示 |
|  | 系统版本 | 系统功能迭代时，会自动发布平台功能优化内容，辅助用户了解平台功能新特性 |
|  | 病种更新 | 根据国家平台病种发布要求，平台同步发布病种更新说明，介绍病种填报内容变化 |

- 3.检查资源智能预约管理系统采购需求

## （一）总体要求

- 系统设计应严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的建设文档资料，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。遵循医疗系统的行业数据规范HL7、CDA标准进行统一规划设计，建立统一的数据标准和技术标准。

- 应用软件体系结构要求：采用B/S结构。

- 系统具有良好的扩展性可维护性。系统对于管理和维护人员具有可管理和易于维护的特点；具备高度的灵活性，软件设计尽可能模块化，使应用系统可灵活配置适应不同的情况。

- 系统应具备一定的安全设置，遵循有关国家电子信息安全保障体系要求，系统安全完全符合国家网络安全等级保护三级要求，有效地防止系统数据的遗失和破坏。

- 系统须满足医院互联互通五乙评审，电子病历6级评级，智慧医院评级3级等要求。

## （二）功能要求

### 智能知识库

- 要求系统支持提供智能预约规划知识库，知识库包括但不限于以下内容：

（1）项目优先规则配置：支持设置项目的优先级关系，解决项目先后检查的顺序，提高检查设备利用率。

- 单个检查：按照等待时间最短的原则安排预约。

- 同一科室多个检查：根据预约知识库规则，安排每个检查的检查顺序。

- 多个科室多个检查：根据预约知识库规则，在检查队列中按照等待时间最短的原则进行预约。尽量将患者的检查安排在同一天完成。

- 空腹优先：患者同时开了腹部、造影等，系统能够自动把腹部排前

（2）检查项目冲突依赖关系管理：

- 当一个患者预约多项检查时，每个检查间可能存在冲突关系，系统能够自动优化选择，用尽可能短的时间让患者完成所有相关的检查。

- 当患者的多项检查项目中部分项目之间存在依赖关系时，系统能够智能优化，合理安排预约项目的检查时间。

（3）规则配置：

- 检查规则配置：支持排班资源的检查规则维护管理，不同检查项目排班资源的规则不一样，而且需要灵活的配置管理，例如：性别、年龄以及是否事先空腹、服药等等。申请单规则配置：支持根据预约申请单信息设置预约规则，包括开单院区、病人信息、项目信息、开单科室、执行科室等申请单信息不同维度设置项目的预约规则。预约规则配置：支持不同时段的分布号源设置不同预约规则，如设定9:00~10:00只允许某类患者预约、某个预约渠道预约、某个科室预约。

（4）特殊项目维护：

- 系统支持孕周检查项目的周期计算，比如根据末次月经自动计算NT和三维时间等能够自动跳转周期进行预约，同时显示邻近周数的号源情况，方便预约操作。

- 支持麻醉项目维护，麻醉医师通过此功能，为需要麻醉的患者进行麻醉评审，将评审结果记录到麻醉评审单，需要麻醉的检查项目需评审通过才可以进行预约。

- 要求系统支持提供方便的知识库维护界面，能够由用户独立完成知识库增加、修改、删除、查询等功能，能定义检查项目的属性，针对每个检查项目进行属性梳理，制定项目及项目之间的优先和互斥关系等。

### 预约管理

- 要求系统支持时间最优原则，系统能够自动计算最优时间的号源，提供满足条件的最早可用的号源信息。要求系统支持时间相邻原则，按照系统设定的预约规则与项目优先级，控制不同项目之间的优先顺序和项目冲突，提供满足条件的时间相邻的号源。要求系统支持指定预约原则，支持预约时选择指定时间的号源，指定预约同时支持智能判断冲突，号源选择后，系统会计算是否和患者其它项目的预约安排相冲突，若冲突则给出相应的提示，支持工作人员手工选择合适的号源；支持预约时选择检查地点，方便患者就近检查；支持预约时选择检查医生，可以为患者预约指定医生的号源。要求系统支持多种预约模式选择，包括最早号源模式与同一天模式，号源充足情况下，支持预约时优先预约最早号源，多项目的情况下支持预约同一天的号源。要求系统支持项目组合预约，组合项目预约时，系统将同时预约组合内的项目，支持不同病区设置不同的项目组预约规则。要求系统支持提供多种预约途径，如：系统自动预约、集中预约、自助预约（包括自助机、微信、app或者门户网站）、检查科室预约、诊间预约等。

- 要求系统支持对门诊开单项目的检查预约，支持通过医保卡号、门诊号、患者ID、流水号方式对患者进行检查预约，支持系统显示所有门诊患者的开单未预约项目信息。

- 要求系统支持住院患者检查预约功能，支持通过住院号、医保卡号、患者ID，流水号方式对住院患者进行检查预约。

- 要求系统支持自动预约功能，支持心电图，DR，超声等不涉及打针吃药的项目，按项目设置自动预约规则。项目设置为自动预约后，门诊患者可以先缴费再预约，也可以先预约再缴费，系统自动预约完成后会短信通知患者预约情况并提醒患者在指定时间内完成缴费，超时未缴费将自动取消预约释放号源；住院患者在医生开单后，系统自动为患者预约检查项目，自动预约成功后将预约信息推送给患者，住院护士只需在护士工作站批量打印已预约的检查单，不需要人工预约操作。要求系统支持特殊预约功能，对于需要执行紧急抢救或院外合作检查的检查任务使用该功能。工作人员无需事先从HIS接口获取病人检查检查信息，直接在系统选择检查项目并手工登记患者基本信息进行预约，确定检查时间。要求系统支持批量预约，预约时依据各项检查项目的必要条件、优先顺序、各项目之间的互相冲突或者依赖关系、多项预约时间冲突、各个科室预约安排情况，自动计算出最优预约时间。满足多项目逐项预约或一键预约，一键预约自动按照预约规则、冲突规则为患者预约最优的时间号源与组合号源，一键预约时系统智能分配并返回预约结果。要求系统支持根据患者的实际情况，进行指定预约，预约时须遵循冲突规则。要求系统支持一个患者多个项目的情况下为患者做批量指定预约，支持多个项目同时指定预约日期、班次、时间，系统根据指定条件输出多个项目的预约方案，没有符合指定条件的号源时系统提示对应项目没有号源。支持针对某个项目修改单个项目的预约时间以满足患者的预约需求。

- 要求系统支持强制预约功能，在部分特殊情况允许操作强制预约，强制预约可以忽略预约规则，直接预约号源。要求系统支持在预约成功后进行取消或者改约操作，取消或者改约成功后系统自动实时释放原号源。要求系统支持自动错开患者不同的医技检查时间为患者推荐最佳预约方案，推荐的方案支持修改（最佳方案定义：在满足一定规则条件的情况下推荐时间最近的方案）。

- 要求系统支持预约时通过HIS扣费接口先进行项目扣费验证，避免患者在检查时因费用不足而影响检查流程。要求系统支持打印预约回执单，并有对应检查时间、检查地点、检查项目、注意事项及相关温馨提示。支持根据各科室自定义设置不同的打印模板。支持小票重打，避免出现因预约小票丢失导致影响后续检查的情况。

- 要求系统支持检查项目预约情况发生变化时，能够及时向患者提供通知信息，并能将变动情况及时推送给HIS、排队叫号或PACS等第三系统，实现预约信息的及时共享，方便下游系统做好工作安排。要求系统支持预约运送对接，系统预约完成后，通过数据报表或接口将住院完整的预约队列提供给运送部门，方便运送部门及时安排病人接送。

- 要求系统支持黑名单管理，患者预约后没有取消预约又未按医院规定时间内（系统设置）及时检查，将被视为爽约。预约平台自动记录爽约患者，一定周期内达到医院规定爽约次数后，系统自动纳入黑名单（也可手动添加）。黑名单患者在规定时间内（系统设置）取消所有线上预约资格，只能通过线下服务中心进行预约。

### 检查资源管理

- 要求系统支持检查资源维护，同一诊室内多台检查设备支持每台设备作为资源单独排班生成号源。要求系统支持同一个资源动态设置不同的时段排布不同的号源数量，如9:00~10:00 可约号源数为5个，10：00~10：20可约号源数为3个。

- 要求系统支持根据资源不同设置不同的预约占号模式，不同模式下预约时占号规则不同，包括单系数模式、对半分模式、明细占号模式、双系数模式、全部模式、平均模式。要求系统支持多种预约时段模式设置，包括1小时模式、半小时模式等。要求系统支持不同的排班类型，既可以根据各检查科室以周为单位进行每天检查排班，系统根据计划排班自动产生每天各个检查项目的可预约号源；又可以支持根据临时需要调整的日期进行临时性排班，实现国家节假日或院庆特殊日不同的检查排班。

- 支持固定排班和动态排班，以解决诊室不同项目检查时长差异的问题，例如：所有B超项目检查平均大概5分钟；MRI平扫平均大概15分钟，MRI增强平均45分钟。要求系统支持自定义日期范围按排班计划生成号源，也支持临时追加排班生成号源，生成的号源类型包括计划排班、追加排班等。

- 要求系统支持号源信息维护，可方便查看每天由计划或临时排班自动产生的预约号源，支持对每个号源进行占号、临时停检、预约渠道限制等操作。

- 要求系统支持诊室替班，支持诊室在节假日或某个特殊工作日，直接参考某天周日程排班执行，避免人工排班，减少出错。

- 要求系统支持计划停诊，支持对资源的具体日期、具体班次设置计划停诊，设置停诊的日期、班次则不生成号源，也支持对排班资源进行快捷停诊操作，快捷停诊后资源不可约，停诊后支持资源的快速恢复。

### 基础信息管理

- 要求系统支持检查项目基本信息的维护，例如：检查项目名称，检查时长，注意事项，温馨提示，是否停用等基本信息的维护。

- 要求系统支持检查项目组的维护，将统一类型的检查项目进行科学归类。

- 要求支持检查项目明细管理，检查项目明细能与HIS接口获取的检查项目进行一一对应，实现HIS检查项目的关联。

- 要求系统支持对his检查项目明细类别维护，支持维护项目优先级、温馨提示和注意事项。

- 要求系统支持项目冲突包管理，支持相同规则的检查明细项进行组合。

- 要求系统支持检查项目冲突管理，通过设置项目间的冲突、依赖关系，限制项目之间预约的相距时间。要求系统支持预约权限的设置，支持设置角色的资源预约权限，在用户角色没有资源权限的条件下，则该用户无法预约该资源，支持用角色权限来限制部分特殊资源的预约权限；支持设置角色的项目预约权限，在用户角色没有项目权限的条件下，则该用户无法预约该项目，支持用项目权限来限制部分特殊项目的预约权限。要求系统支持院区信息、科室信息、诊室信息、医生信息、时令信息、检查部位等基础数据维护功能。

- 要求系统支持访问日志、操作日志、接口日志、异常日志、运维日志等日志管理功能。要求系统支持用户管理、角色管理、权限组管理、菜单管理等系统管理功能。

### 统计分析

- 要求系统支持预约率统计查询，系统能够提供每天每个检查项的可预约数，已预约数，预约率等信息的监测。

- 要求系统支持检查周期平均耗时的统计，每月每个检查项目从开单至预约、预约至检查、检查至出报告等每个环节平均耗时的统计查询。

- 要求系统支持科室预约情况统计，时间段内各科室各项目类别检查人次、预约人次、人次占比等。

- 要求系统支持诊间资源使用情况统计，时间段内号源数、已使用、剩余号源数、停诊数等。

- 要求系统支持预约人次统计，支持按受理人和受理时间进行统计。

- 要求系统支持预约情况查询，时间段内科室、诊室、按班次、检查项目等条件下项目的预约数、停诊数、占号数统计及相应的明细情况统计。

- 要求系统支持一定时间段内的各个维度预约占比、预约量情况统计。

- 要求系统支持根据病患类型、住院号、门诊号等条件查询患者的预约日志记录，支持打印。

### 接口要求

- 要求系统支持接口授权管理，分配接口访问用户，同个接口不同应用分配不同的用户，方便用户后续接口维护管理。

- 要求提供标准API接口，实现与集成平台、HIS、PACS、排队叫号等周边系统无缝对接。

- 4.互联网医院医保缴费线上线下一体化集成服务采购需求

| 里程碑 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、整体对接流程 | 1.1、按医保局和微信提供的标准流程、文档对接，实现马鞍山人民医院医保移动支付上线。 | 安徽—基于省中台医保移动支付医院接入指引 国家医保移动支付医疗机构接入流程（微信）.png 各阶段流程示意图(微信).png 国家局医保移动支付医疗机构接入时序图.png |
| 二、前置条件 | 2.1、医疗机构医保移动支付申请 | 医药机构医保移动支付接入申请操作指南.pdf |
|  | 2.2、HIS对接省医保中台 | 和省医保中台完成对接 |
|  | 2.3、微信医保支付权限申请 | 微信医保支付权限开通操作指引 |
|  | 2.4、微信医院项目立项 | 医院基层机构立项模板（服务商） |
| 三、微信接口对接 | 3.1、免密授权接入文档 | 免密授权接入文档（医保信息授权）（payAuthNo版本） |
|  | 3.2、支付下单接口 | 对接移动医疗平台接口文档_国家局v3.6 |
| 四、HIS接口对接 | 4.1、HIS医保接口部署 | HIS接口部署完成后，提供接口地址访问 |
|  | 4.2、门诊医保预结算（HI6202） | 东华医为医保移动支付对外标准接口文档-方案一-v0.5.2(2) |
|  | 4.3、医保订单查询（HI6301） |  |
|  | 4.4、门诊医保结算确认（HI6301A） |  |
|  | 4.5、费用明细上传撤销（HI6401） |  |
|  | 4.6、门诊医保退费（HI6203） |  |
| 五、医院微信公众号改造 | 5.1、微信公众号门诊待缴费前端页面修改 |  |
|  | 5.2、与金服联调支付 |  |
|  | 5.3、医保支付及退款全流程测试 |  |
|  | 5.4、微信公众号医保测试环境全流程录屏 |  |
|  | 5.5、全部切换正式库 |  |

5.动态心电系统采购需求

心电图室安装了动态心电图的客户端分析软件的电脑共有5台，每个患者的数据大约在3-4M，保存在本地电脑硬盘上，对接方式是直接获取厂家分析软件生成后的报告，不采集图片，不直接与设备做接口。本项目在全院心电电生理网络系统的基础上，实现院内现有5 个品牌动态心电设备的接入，完成动态心电设备检查数据联网。针对医院目前动态心电检查的现状，优化检查流程，动态心电图检查实现在网上申请、收费、预约和登记，网上传输报告等，使动态心电图检查及报告实现数字化、网络化、无纸化集中管理。

动态心电图的设备厂家统计表

|  | 分析软件品牌 | 电脑位置 | 电脑型号及操作系统版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMS | 心电图室 | Lenovo 32位win7 |
| 2 | 交大辰方 | 动态心电图室 | Lenovo 64位 win10 |
| 3 | 无锡中健 | 动态心电图室 | Lenovo 64位 win10 |
| 4 | 飞利浦 | 动态心电图室 | Lenovo 32位 win7 |
| 5 | GE | 动态心电图室 | Lenovo 32位 win7 |

# 技术参数要求

|  | 预约叫号 | 支持检查诊室管理功能，包括新建、修改、删除。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 支持静息心电、动态心电、动态血压、电生理等多种业务类型统一预约。 |
|  |  | 检查医生通过HIS接口获得申请单进行登记和预约，并生成排队号的条形码，患者按照排队号在检查室等待检查。 |
|  |  | 可手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录获取检查患者。 |
|  |  | 在预约列表中，支持新建、修改、删除、加急、激活等功能。 |
|  |  | 支持选择检查项目，支持填写主诉、临床诊断、既往病史等信息。 |
|  |  | 支持手动选择或自动匹配检查诊室和检查时段。 |
|  |  | 支持呼叫、检查、过号、重呼、激活等功能 |
|  |  | 支持大屏展示排队叫号信息，方便受检者在候诊大厅的大屏随时掌握自己的就诊动态 |
|  |  | 依序叫号，系统会自动语音呼叫，并在叫号屏上显示 |
| 4 | 动态心电数据处理 | 支持病历收藏，医生可选择收藏患者病历，放入对应的收藏夹中，可添加收藏备注。 |
|  |  | 支持对动态心电等电生理报告数据进行解析，并可进行归档，生成定制化电生理报告，报告可院内共享。 |
|  |  | 支持接入电生理设备，包括Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、TCD、听力检查、眼科检查、神经电生理检查等设备，进行统一管理 |
|  |  | 支持动态心电等电生理检查预约，从HIS系统自动获取登记信息，减轻检查医生信息录入工作量。 |
|  |  | 支持电生理数据自动获取，通过端口获取电生理报告文档，可将文件保存为BMP、JPG、PDF等多种格式。 |
|  |  | 支持电生理数据解析，通过对电生理报告数据进行解析重组，可根据需要进行报告的重新组合。 |
|  |  | 支持数据归档和管理，对获取的数据进行归档后，在科室内实现数字化管理，在院内实现共享。（提供电生理文档归档管理软件自主知识产权证明） |
| 5 | 统计报表 | 支持检查质量监管，根据不同检查日期对区域、社区、疑难会诊、会诊过程等方面进行统计，并可生成统计报表和统计图 |
|  |  | 支持工作量统计，如医生每月检查数量、科室每月/每日检查数量进行统计分析。 |
|  |  | 支持统计数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。 |
| 6 | 设备接入 | 为充分利用现有设备，系统需具备第三方数字接口设备的接入能力，完成现有设备对接和管理。 |
|  |  | 根据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对其进行相应的统计分析。 |
|  |  | 支持接入设备的数据归档和管理。 |
| 7 | 接口开发 | 支持医院与第三方信息系统(HIS、PACS、集成平台、 CA )对接，可对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等，并对以上接口进行定制开发。 |
|  |  | 支持第三方系统调阅电生理报告，通过调用插件，可浏览并打印电生理报告，对以上接口进行定制开发 |
|  |  | 需要和全院心电及电生理网络系统无缝对接，接口费用包含在投标报价中。 |

4、 东院机房服务器及相关配件采购明细及采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1 | 台 | 10 | 30 |
| 2 | 服务器内存、硬盘、HBA卡、图像采集卡等零配件 | 1 | 项 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 60 |

| 序号 | 服务器配置要求 | 单项数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4U机架式服务器，非OEM产品，配置≥4个千兆电口，4个万兆光口带4个光模块,2个FC口带2个光模块；≥4个CPU槽位、导轨、首次安装服务、3年7×24四小时现场支持<含硬盘不返还>等） | 1 |  |  |
| 2 | 处理器：配置≥Intel 5318H处理器（2.5GHz/18核）； | 4 |  |  |
| 3 | 32GB 2Rx8 DDR4-3200 内存 | 4 |  |  |
| 4 | 480GB 6G SATA 2.5in RI SSD UC通用硬盘 | 2 |  |  |
| 5 | 阵列控制器：支持≥2个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，≥4GB缓存； | 2 |  |  |
| 6 | 1200W 交流&240V高压直流电源 | 4 |  |  |
|  | 服务器内存、硬盘、HBA卡、图像采集卡等零配件 |  |  |  |
| 1 | 480GB 6G SATA 2.5in RI SSD UC通用硬盘 | 2 |  |  |
| 2 | 32GB 2Rx8 DDR4-3200 内存 | 36 |  |  |
| 3 | 3.84TB 6G SATA 2.5in MU SSD UC通用硬盘 | 23 |  |  |
| 4 | 服务器双机HA软件 | 2 |  |  |
| 5 | 超声、内窥镜等用高清图像采集卡 | 9 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |