| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63PPR联塑管 | 60米 |  |  |
| 2 | 63PPR外丝活接 | 1个 |  |  |
| 3 | 63PPR弯头 | 16个 |  |  |
| 4 | 63PPR45度弯头 | 6个 |  |  |
| 5 | 63PPR直接 | 15个 |  |  |
| 6 | 63*50PPR外丝直接 | 2个 |  |  |
| 7 | 63PPR截止阀 | 1个 |  |  |
| 8 | 50镀锌管 | 4米 |  |  |
| 9 | 50弯头 | 2个 |  |  |
| 10 | 保温管 | 60米 |  |  |
| 11 | 铝箔纸 | 1卷 |  |  |
| 12 | 铝箔胶带 | 10卷 |  |  |
| 13 | 生料带 | 4盒 |  |  |
| 14 | 马路开槽 | 4.5米 |  |  |
| 15 | 空压机、切割机 | 1天 |  |  |
| 16 | 路面恢复 |  |  |  |
| 17 | 安装费 |  |  |  |
| 18 | 税费 |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |